Приложение  к постановлению
администрации  Чулымского

                                                                         района от 11.06.2020г. №271
Актуализация схемы теплоснабжения поселка Базово Базовского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области на 2014-2018г. и на период до 2029г.

1. В разделе 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  п. Базово» внести изменения, изложив в следующей редакции:

Пункт 2.1.2:

Абзац 4: В котельной установлено  два водогрейных твердотопливных котла марки  КВр-0,6КБ и КВр-0,63КБ. 
Абзац 6: В котельной  установлены приборы учета тепловой и электрической энергии.  

        Пункт 2.1.3:

Абзац 2: Общая протяженность тепловых сетей составляет 800м. (в двухтрубном исчислении), средний диаметр 100мм.  Способ прокладки - надземная на низких опорах (в связи с высоким уровнем грунтовых вод). В 2018 году была произведена замена 300м тепловых сетей. Протяженность ветхих сетей на 01.01.2020г. составляет 200м. 

Пункт 2.1.6:
Таблица 2.1.6-1

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

	№ 

п./п.
	Наименование
	Сущ. 

положение

	1
	2
	3

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час
	0,97

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час
	0,39

	3
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	0,58


Абзац 2: Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  59,79% от установленной мощности.
Пункт 2.1.9: 

Абзац 3: исключить.

          Пункт 2.1.11:

 Тариф на теплоснабжение с 01.01.2021 года составит 3485,16 руб./Гкал (без учета НДС).
