Приложение  к постановлению

администрации  Чулымского

района от 11.06.2020г. № 276

Актуализация схемы теплоснабжения села Золотая Грива Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2018г. и на период до 2029г.

1. В разделе 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  с. Золотая Грива» внести изменения, изложив в следующей редакции:

Пункт 2.1.2:

Абзац 4: В котельной установлено: три водогрейных котла марки: КВр- 1,25 (год установки -2017г.), КВр-1,45КБ (год установки – 2017г.), КВЖТ-1,0 «УЗОР» (год установки-2013г.), котельная  работает на твердом топливе.

Пункт 2.1.3:

Абзац 4:  Ветхие  тепловой сети в с. Золотая Грива  составляет 1000м. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Способ прокладки – подземная бесканальная.  Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей подземным бесканальным способом. Материал трубопроводов - стальные трубы в ППУ изоляции.

Абзац 6: В котельной установлены приборы учета электрической и тепловой энергии.

Пункт 2.1.6: Таблица 2.1.6-1

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 3,5 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 1,2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 2,3 |

Абзац 2: Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  65,71 %  от установленной мощности.

Пункт 2.1.7:

Абзац 2: Сырая вода из местного водопровода  поступает на вход в котельную, затем на оборудование для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.).

Пункт 2.1.11:

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2021 года составит 2310,66 руб./Гкал (без учета НДС).