Приложение  к постановлению

администрации  Чулымского

района от 11.06.2020г. № 272

Актуализация схемы теплоснабжения села Большеникольское Большеникольского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2018г. и на период до 2029г.

1. В разделе 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  с. Большеникольское» внести изменения, изложив в следующей редакции:

Пункт 2.1.2 Таблица 2.1.2-1

Таблица 2.1.2-1

| Марка котлов | Год ввода в эксплуатацию | Тепловая мощность Гкал/час (МВт) |
| --- | --- | --- |
| КВЖТ «Узор»-0,4 | 2014 | 0,4(0,47) |
| КВЖТ «Узор»-0,4 | 2014 | 0,4(0,47) |

Пункт 2.1.3:

Абзац 1: Общая протяжённость тепловых сетей, на данный период времени,  в двухтрубном  исполнении составляет 2000 м, год ввода в эксплуатацию 1986-1990 гг. В 2018-2019г.г. произведена замена 239м тепловых сетей. Ветхие сети составляют 1300 м на 01.01.2020г. Тепловые сети проложены надземно на низких опорах (в связи с высоким уровнем грунтовых вод). Максимальный диаметр трубопроводов 100 мм, диаметр основной магистрали составляет 100мм.  Также на сети теплоснабжения имеются два тепловых павильона,  которые  имеют большой процент физического и морального износа.

Абзац 3: В котельной  установлены приборы учета тепловой и электрической энергии.

Пункт 2.1.6: Таблица 2.1.6-1

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 0,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,31 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 0,49 |

Абзац 3: Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  61,25 %  от установленной мощности.

Пункт 2.1.11:

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2021 года составит 2310,66 руб./Гкал (без учета НДС).