Приложение  к постановлению
администрации  Чулымского

                                                                         района от 23.12.2019г. № 8 59
Актуализация схемы водоснабжения с. Чикман Чикманского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017г.г. и на период до 2023г.

1. В разделе 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения» внести следующие изменения:
             Пункт в) Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – одной скважины с дебетом воды  15 куб.м/час,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ. Две водозаборные скважины резервные. Работы по очистке воды ведутся модульной станцией водоочистки производительностью 1куб.м/час. Численность населения составляет  472 человека.  Эксплуатирующей организацией является МУП Чулымского района «Коммунальщик».

Характеристика скважины представлена в таблице 1-1.

Таблица 1-1

Характеристика скважин

	№ п./п.
	Наименование
	Место расположения
	Глубина

заложения, 

м
	Год ввода
	Оборудование
	СЗЗ

	1
	Водозаборная скважина со станцией водоподготовки
	с. Чикман
	250
	2018
	ЭЦВ 6-16-75
	58

	2
	Водозаборная скважина №15055
	с. Чикман
	250
	1977
	резерв
	30

	3
	Водозаборная скважина №50-87
	с. Чикман
	106
	1987
	резерв
	30


