Приложение  к постановлению

администрации  Чулымского

района от 23.12.2019г. № 866

Актуализация схемы водоснабжения с.Золотая Грива Каякского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017г.г. и на период до 2023г.

1. В разделе 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения» внести следующие изменения, изложив в следующей редакции:

Пункт б) На территории с. Золотая Грива нет территорий не охваченных централизованной системой водоснабжения.

Пункт в) Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – одной скважины с дебетом воды  до 10 м3/час,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ вторая скважина до 16 м3/час. Работы по очистке воды ведутся модульной станцией водоподготовки. Численность населения составляет 448 человек.

- Эксплуатирующей организацией является МУП Чулымского района «Коммунальщик».

Пункт г) Надежность системы водоснабжения Каякского сельсовета характеризуется как удовлетворительная.

В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются две  артезианские. Забор воды осуществляется насосами марки ЭЦВ.

Существующие скважины на территории населенного пункта  в удовлетворительном состоянии.

Таблицу 1-1 изложить в соответствии с изменениями

Характеристика скважин представлена в таблице 1-1.

Таблица 1-1

Характеристика артезианских скважин

| № п./п. | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Произво-дитель-ность, куб.м/час | Обору-дование | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная № 15726 | с. Золотая Грива | 150 | 2010 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 30х30 |
| 2 | Скважина водозаборная № 10-318 | с. Золотая Грива ул. Староферменская | 245 | 2018 | 16 | ЭЦВ 6-16-75 | 15х15 |

Абзац 5: Общая протяжённость существующих водопроводных сетей из полиэтиленовых труб в населенном пункте  составляет 10099,00 м.

Абзац 12: исключить

2. В разделе 3    «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» внести следующие изменения:

Пункт е ) : Абзац 1,2: исключить.

Абзац 4 изложить в следующей редакции:  Общая проектная производительность водозаборных сооружений, находящихся на балансе МУП Чулымского района «Коммунальщик» составляет – 274,25 куб.м/час

3. Раздел 4  «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» добавить пункт к):

- в 2018 году построена водозаборная скважина

- в 2019 году построены -4899 м водопроводной сети

- в 2019 году построена модульная станция водоподготовки