Приложение  к постановлению

администрации  Чулымского района

от 21.06.2021г. № 302

Актуализация схемы теплоснабжения села Кокошино Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2018г. и на период до 2029г.

1. В разделе 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  с. Кокошино» внести изменения, изложив в следующей редакции:

Пункт 2.3:

Абзац 3: Котельная в с. Кокошино, построена в 2008 году. В 2020г. были установлены 2 водогрейных твердотопливных котла марки  КВр-0,6КБ.

Пункт 2.7:

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,25 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 0,61 |

Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  70,93  % от установленной мощности.

Пункт 2.11:

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2022 года составит 2416,95 руб./Гкал (без учета НДС).