Приложение  к постановлению

администрации  Чулымского  района

от 21.06.2021г. № 308

Актуализация схемы теплоснабжения села Большеникольское Большеникольского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2018г. и на период до 2029г.

1. В разделе 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  с. Большеникольское» внести изменения, изложив в следующей редакции:

Пункт 2.1.2 Таблица 2.1.2-1

Абзац 2: В 2020г. в котельной с.Большеникольское произведена замена водогрейного котла марки КВЖТ «Узор»-0,4 (2014г.) на водогрейный котел «Узор»-0,8.

Марки котлов, а также год ввода в эксплуатацию и тепловая мощность, приведены в таблице 2.1.2-1.

Таблица 2.1.2-1

| Марка котлов | Год ввода в эксплуатацию | Тепловая мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| КВЖТ «Узор»-0,4 | 2014 | 0,4 |
| «Узор»-0,8 | 2020 | 0,8 |

Пункт 2.1.3:

Абзац 1: Общая протяжённость тепловых сетей, на данный период времени,  в двухтрубном  исполнении составляет 2000 м, год ввода в эксплуатацию 1986-1990 гг. В 2018-2019г.г. произведена замена 239м тепловых сетей.

В 2020г. произведена замена 200м тепловых сетей.

Ветхие сети составляют 1100 м на 01.01.2021г. Тепловые сети проложены надземно на низких опорах (в связи с высоким уровнем грунтовых вод). Максимальный диаметр трубопроводов 100 мм, диаметр основной магистрали составляет 100мм.  Также на сети теплоснабжения имеются два тепловых павильона,  которые  имеют большой процент физического и морального износа.

Пункт 2.1.6: Таблица 2.1.6-1

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 1,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,31 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 0,89 |

Абзац 3: Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  74,17 %  от установленной мощности.

Пункт 2.1.11:

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2022 года составит 2416,95 руб./Гкал (без учета НДС).