Утвержден

постановлением администрации

Чулымского района

от 12.07.2021г.   №   349

Топливно-энергетический баланс

муниципального образования

Чулымский район

за 2020 год.

Согласно положениям статьи 3 Закона Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», с учетом изменений в редакции Закона Новосибирской области от 31.10.2017 № 137-ОЗ в 2017 году  произошла передача полномочий от сельских поселений муниципальному району по вопросам теплоснабжения. В соответствии с этим в собственность муниципального района были переданы объекты теплоснабжения: 10 котельных и 24,2 км тепловых сетей муниципальных образований Базовского, Большеникольского, Воздвиженского, Иткульского, Кабинетного, Каякского, Кокошинского, Серебрянского, Ужанихинского с/советов.

Единой теплоснабжающей организацией на территории Чулымского района определено муниципальное унитарное предприятие Чулымского района «Коммунальщик». Все котельные, обслуживаемые МУП Чулымского района «Коммунальщик», работают на угле и отапливают жилищный фонд, объекты социально-культурного назначения и прочие объекты.

Топливно-энергетический баланс муниципального образования Чулымский район за 2020 год составлен в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Он содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Чулымского район и их потребления, устанавливает распределение  энергетических ресурсов между системами теплоснабжения,  потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Топливно-энергетический баланс  (далее – баланс) Чулымского района составлен на основе однопродуктового баланса энергетических ресурсов в форме таблицы, объединяющей данные однопродуктовых энергетических  ресурсов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах – единицах условного топлива (Приложение № 1).

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов Чулымского района составлен  в форме таблицы, отражающей формирование отдельных видов энергетических ресурсов и их использование в процессе передачи и конечного потребления  в натуральных единицах (Приложение № 2).

Для пересчета топлива и энергии в тонны условного топлива единица натуральных показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы  (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВтч, Гкал) умножается на коэффициент пересчета, в условное топливо исходя из фактической калорийности топлива.

Коэффициенты пересчета в условное топливо приведены в приложении №3.

Приложение № 1

Топливно-энергетический баланс  муниципального образования Чулымский район за 2020 год      т.уст

| Наименование показателей | Номер строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 4354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 4354 |  |  |  |  |  |  | 82914 |  | 87268 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -4354 |  |  |  |  |  |  | -82914 |  | -87268 |
| Теплоэлектростанции | 8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040 | 2040 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | -288 | -288 |
| Конечное потребление ресурсов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752 | 1752 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231 | 1231 |
| Население | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 | 521 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

| Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов муниципального образования Чулымский район за 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Номер строк баланса |  |  | Уголь, тонн | Электрическая энергия, тыс. кВт/час | Тепловая энергия, Гкал |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 |  |  | 5965 | 674,1 |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  | 5965 | 674,1 |  |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  | -5965 | -674,1 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1. |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2. |  |  |  |  | 14264 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3. |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1. |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2. |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3. |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  | -2011 |
| Конечное потребление ресурсов | 12 |  |  |  |  | 12253 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1. |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2. |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3. |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  | 8607 |
| Население | 18 |  |  |  |  | 3646 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо

| № п/п | Виды ТЭР | Единица измерения | Коэффициент пересчета в условленное топливо по угольному эквиваленту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уголь каменный | тонн | 0,73 |  |
| 2. | Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,123 |  |
| 3. | Тепловая энергия | Гкал | 0,143 |  |